竞标文件编号：HBSD-201611002

淮北师范大学教室分体空调节能监管系统

竞

争

性

谈

判

文

件

招 标 人： 淮北师范大学国有资产管理处

日    期：二0一六年十一月九日

谈判文件构成

- 竞谈公告

# 前附表

C．第一部分  竞谈供应商须知

一、总则

二、谈判文件说明

三、竞谈报价及说明

四、谈判文件的编制

五、谈判文件的递交

六、谈判会

七、评定

八、授予合同

D．第二部分  合同部分合同协议书(格式)

E．第三部分  谈判范围及要求

F．第四部分  竞谈书(格式)

一、竞谈函

二、授权委托书

三、具有竞谈报价的竞谈报价表

四、辅助资料

五、重点说明

G． 第五部分《竞谈办法》

A. 淮北师范大学教室分体空调节能监管系统

竞 谈 公 告

竞标编号：HBSD-201611002

淮北师范大学教室分体空调节能监管系统项目采用竞谈方式选择供应商，欢迎符合条件的供应商前来竞标,具体内容如下：

一、项目名称：淮北师范大学教室分体空调节能监管系统项目

二、项目概况：

淮北师范大学相山校区文科楼和滨湖校区教学楼B楼分体空调节能监管系统

三、项目需求：

| 序号 | 货物名称 |  | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调节能监管系统 |  | 系统软件须基于互联网技术、与校园网络兼容，采用B／S软件构架，具备可扩展性跨平台的接口。系统应具备能耗数据实时采集和通讯、远程传输、数据统计、数据分析、指标比对、图表显示、报表管理、数据储存、数据上传等功能；满足《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》规定的内容及要求。系统将各个独立的分体式空调通过系统集成的方法来统一管理，通过功能强大的后台管理软件按一定的条件进行组态，可以满足不同时间段和不同位置对温度的不同依赖程度所产生的各种需求。在集中控制统一管理的模式下，让所有空调的运行状态一目了然，为各区域空调用电管理控制提供一条行之有效的方法；可适用于多种不同型号、不同厂家的空调产品；各分体空调的运行状态，房间温度可在上层软件中显示，同时可对空调的开关进行实时控制和定时控制，房间温度可进行上、下限设定；该系统根据不同使用者的用途分配不同的功能权限。例如系统管理员、普通查询用户、操作员。 1、可对空调做预付费帐户管理，遇到紧急或特殊情况时可远程强制合闸、分闸。 2、系统对每台空调能够实现远程查询，使用者能够了解自己的用电情况、功耗等，并能够修改查询密码、定制短信报警、及邮件报警。 3、可以选择区域建筑/部门、统计时间、统计数据形式和统计单位，根据建筑的使用功能和用能特点，按照国家建筑导则系统建筑分类，自动生成统计报表、图表，用于分析空调能耗统计。 4、通过设备实时，可以掌握当前设备的用电量、当前设备运行功率、温湿度等参数，可以查看所选设备的实时用能情况、能耗数据、周期能耗图表和时段能耗图表，并能查看设备分闸原因，。远程开关空调，通过页面对设备进行远程实时控制。 5、温度设置：通过页面可对夏季和冬季的开关机温度进行设置，并预留允许用户加班需要的强制开机功能。 时段控制：可通过页面设置不少于12个时间段的控制方案。 年时区选择，设置多个时区，依据不同气候选择夏季或冬季模式，可配置一周内7天每一天都采用不同的日方案。比如周末、节假日有单独的控制方案。 6、软件必须获得国家知识产权局颁发的软件著作权认证； 7、现场演示功能 8、软件提供终身免费维护与升级 | 1 | 套 |
| 2 |  | 无线集中器 | 1、通讯方式：RS485、433M-470M无线 2、电源输入：AC220V、频率50Hz 3、功耗：有功功率不超过3W 4、无线频段：开放频段，无需申请频点 5、无线通讯率： 433M-470M可配置 6、无线发送功率：5dB至20dB，动态自适应现场环境自动调节发送功率以节能 7、有线通讯率： 1200bps-9600bps 自适应可指定 8、产品抗干扰性能：符合 IEC相关标准 9、浪涌抗干扰度、电压跌落、暂降和中断抗干扰度：符合 DL/T698-1999标准 10、硬件接口说明： （1）RS485接口，接220V市电也不会损坏； （2）LED电源与通讯工作状态指示。 11、遵从RS485数据传输协议标准规定 12、数据采集和传输格式：必须符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设技术导则》的相关格式要求。 13 、能够和现有的多功能网关即淮北师范大学后期节能监管平台无缝对接使用 | 3 | 台 |
| 3 |  | 多功能通讯网关 | 红外通讯、无线（开放频段433MHz/470-490MHz）、RS485、220V供电 | 3 | 台 |
| 4 |  | 空调控制器 （380V） | 1、无线中心频率：433MHz 无线组网方式：自组网自动中继 日时段方案数：16套 日时段数：以分钟为单位12段 定时控制时区数：一年12个时区 2、时段控制周期：星期，可同步课程表 远程控制空调的红外指令数：12条 支持传感器种类：温度、湿度、光感 3、控制空调方式：磁保持继电器和红外指令 支持扩展接口：人体红外感应传感器接口 4、电能计量及功率精度：0.5%，能够实现电计量和功率监测。 5、语音提示音播放功率：2W及以上 液晶显示屏尺寸：不小于3.5寸 6、申请临时强制开机途径：空调遥控器 7、输入供电：380V三相四线; 功率<2W 负载能力：>=80A 8、安装过程不打开空调壳体，不连接内部电路，无损安装。 | 48 | 台 |
| 5 |  | 空调控制器 （220V） | 1、通讯方式为无线，无线中心频率：433MHz 无线组网方式：自组网自动中继 日时段方案数：16套 日时段数：以分钟为单位12段 定时控制时区数：一年12个时区 2、时段控制周期：星期，可同步课程表 远程控制空调的红外指令数：12条 支持传感器种类：温度、湿度、光感 3、控制空调方式：磁保持继电器和红外指令 支持扩展接口：人体红外感应传感器接口 4、电能计量及功率精度：0.5%，能够实现电计量和功率监测。 5、语音提示音播放功率：2W及以上 液晶显示屏尺寸：不小于3.5寸 6、申请临时强制开机途径：空调遥控器 输入电压：220V;功率<2W 负载能力：>=60A 7、安装过程不打开空调壳体，不连接内部电路，无损安装。 | 138 | 台 |
| 6 |  | 网络传输设备箱 |  | 3 | 套 |
| 7 |  | 电源线 | 国标，2平方 | 投标人根据实地勘察确定 |  |
| 8 |  | 电源线 | 国标，6平方 |  |  |
| 9 |  | 通讯数据线 | 国标通讯线 |  |  |
| 10 |  | 管材 |  |  |  |
| 11 |  | 其它配件及耗材 |  |  |  |
| 12 |  | 项目施工及其他要求 | 1、中标方施工前编制工程施工方案，经建设方审核后按方案、规范和建设方要求施工。 2、中标方须充分考虑学校用电的特殊性，施工中停电须提前报建设方审批后施工。 3、为满足国家节能要求，施工尽量采用校园现有网络不需布线。 4、投标人投标时要勘探现场，对工程的地理位置、施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行察勘。根据现场情况制定技术合理、安全可靠的施工方案，工程施工时按照施工方案确保周边设施的安全，按设计图纸的要求并结合现场实际情况自行考虑各项费用，列入设备安装费用中，中标后一律不予调整。 5、施工期间中标方项目部全体成员进驻施工现场，并履行相应职责，施工过程中不得更换，如若必须更换，必须有充分的理由且经建设方同意后，方可更换。 6、对施工项目部成员实行现场考核制。 7、中标方必须完善自身的安全管理体系和文明施工措施，杜绝野蛮施工和安全事故发生，若发生将由相关部门严肃处理，由施工方承担一切后果。建设方在工程施工检查中，如发现质量、安全、文明措施不到位，造成事故隐患的，由施工方承担一切后果。 8、工程量按实调整的子项目必须提前及时通知建设方到现场验收，调整之后通知验收的视为没有发生该项费用，因无法计量造成的损失中标方自负。 9、工程施工中所有费用须充分考虑营改增值税费调整费用，中标后不予调整。 10、空调节能监管系统安装及调试须达到最佳运行状态。 11、中标单位负责对建设方操作人员免费指导培训。 12、空调控制器安装要求：安装过程不打开空调壳体，不连接内部电路，无损安装。 |  |  |

四、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商具有独立法人资格、具有税务登记证、组织机构代码证；

3、具有良好的商业信誉；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、投标人为节能产品研发、生产及相应工程施工行业公司企业，并具备相应资质；

6、投标人有近年来实施空调节能监管系统方面工程的业绩。

7、参加政府采购活动前三年内，没有被暂停业务，没有处于被责令停业；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；没有重大质量问题。

8、不接受联合体投标。

五、竞标文件的获取：

凡有意参加投标者，关注淮北师范大学网站，自行下载本项目竞标文件。

六、开标时间及地点：时间2016年11月13日14：30，地点：淮北师范大学行政办公楼二楼会议室。

七、公告发布：本公告在淮北师范大学校园网发布。

八、联系方式

淮北师范大学国有资产管理处 张老师：0561-3802143

淮北师范大学

二〇一六年十一月九日

B.                         前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞标人 | 名称：淮北师范大学 联系人：董继军13505666658 |
| - 2 | - 竞标代理机构 | - 无 |
| 3 | 项目名称 | 淮北师范大学教室分体空调节能监管系统项目 |
| 4 | 采购内容 | 见“竞谈公告”中的数量及规格要求 |
| 5 | 标包划分 | 一个标包 |
| 6 | 完工期 | 合同签订后50个日历天 |
| 7 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 8 | 供应商人资格要求 | 见谈判公告 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账 投标保证金金额：壹万元整（人民币）开标前缴纳。 保证金的退还方式： 中标人在签订合同并向财务处缴纳履约保证金后退还。 户名：淮北师范大学 开户行：淮北农行淮北师范大学支行 银行账号：12612101040000370 |
| 11 | 投标人提出问题的递交形式、截止时间 | 投标截止时间2016年11月10日前发送至ahhb110@163.com（加盖公章的纸质版扫描件，同时发送电子版） |
| 12 | 竞标文件澄清、修改的发布形式、时间 | 形式：网络发布；时间：法律规定时间前 竞标文件的澄清、修改将在淮北师范大学校园网发布。注：所有潜在投标人有义务在网上自行查询本项目的答复、变更、补疑等内容，无需以书面形式回复，如因投标人未能及时查询而造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标截止日后 60 天 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本 1 份，副本 2 份 |
| 15 | 封套上写明 | 竞标人名称： (项目名称)投标文件 投标人名称： 在 2016 年 11 月13 日 14 时 30 分前不得开启 |
| 16 | 投标文件递交 | 递交起止时间： 2016 年 11月13日14：30 时 地点：淮北师范大学行政办公楼二楼会议室 |
| 17 | 开 标 | 时间：2016 年 11 月13 日14：30 时 地点：淮北师范大学行政办公楼二楼会议室 |
| 18 | 评标办法 | 竞争性谈判 |
| 19 | 开标程序 | 密封情况检查：各投标人检查其投标文件是否密封完好； 开标顺序：递交投标文件的逆顺序； |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人，专业评委2人，业主评委1人。 评标专家确定方式：从学校挑选相同或相近专业人员。 |
| 21 | 是否授权评标委员会确定中标人 | - 是 - √否 |
| 22 | 履约担保 | 履约保证金金额：壹万元人民币。 履约保证金缴纳方式：转账 |
| 23 | 中标公示地点 | 形式：网络发布；时间：法律规定时间 发布网站：淮北师范大学校园网 |
| 24 | 最高限价 | 19.65万元； |
| 25 | 特别提示1 | 在公示期内，对评标委员会推荐的中标候选人，如发现存在违法、弄虚作假、业绩不实、有挂靠嫌疑或无承担本项目能力的，采购人将取消其中标资格，投标保证金及信誉保证金不予退还，并记入诚信档案，1-3年内禁止在淮北师范大学加任何竞标采购活动。 |
| 26 | 特别提示2 | 竞谈报价包含竞标评审费，由中标人在领取中标通知书时交至招标人。 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 标书资料费：2000元（由中标人缴纳）。 |
| 27 | 特别提示3 | 公示期满无异议后3个工作日内，中标人应完成领取中标通知书、与采购人签订合同等事宜，逾期未完成以上手续的视为自动放弃，没收投标保证金，重新选择供应商。 |

谈判文件说明

一、竞争性谈判采购程序

1．发出竞争性谈判公告

2．编制谈判文件

3．接受报名及发售谈判文件

4．组织谈判、评审和确定供应商

5．签订采购合同

6．验收及结算

二、谈判会程序

1．宣布谈判会开始、介绍参会人员

2．介绍参会竞谈供应商

3．请参会领导讲话

4．宣布评审办法

5．确定谈判顺序

6．谈判小组与供应商单独谈判

7．休会、谈判小组评审

8．宣布评审结果（评审结果在淮北师范大学校园网公示三日）

C              第一部分  竞谈供应商须知

一、谈判文件

1．谈判文件的内容

1．1本谈判文件包括下列文件及要求等材料：

(详见前“谈判文件构成”)

1．2竞谈供应商应认真阅读谈判文件中所有条款、规定和要求。如果竞谈供应商的竞谈书不符合谈判文件的要求，责任由竞谈供应商自负。实质上不响应谈判文件的竞谈书将被拒绝。

2．谈判文件的解释

要求澄清谈判文件的竞谈供应商应以书面形式向采购机构提出，采购机构将以书面形式予以答复，答复将发给所有购买谈判文件的竞谈供应商。

3．谈判文件的修改

3．1在竞谈截止期之前，采购机构可以用补充通知或说明的方式修改谈判文件，其构成谈判文件的组成部分，与谈判文件具同等约束力。补充以书面方式发给所有竞谈供应商，竞谈供应商接收后以书面形式予以确认。

3．2由于补充的影响，采购机构可以酌情延长竞谈截止期。

二、竞谈报价说明

4．竞谈价格

4．1竞谈价格

4．1．1除合同另有规定，所报的单价和总价，以及报价汇总表中的价格应包括货物安装到位可以正常使用的各项应有费用。

4．1．2本谈判项目实行总价承包。

4．2固定价格合同

4．2．1竞谈供应商所报价款(谈判最终价款)在谈判文件要求范围内合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4．2．2竞谈供应商应对实验室因素做出充分考虑，合同执行期间除非数量变更外，合同价款不再增加。

三、竞谈书的编制

5、竞谈书的组成

5.1、竞谈函

5.2、授权委托书

5.3、具有竞谈报价的竞谈报价表

5.4、辅助资料

6．竞谈有效期

竞谈书应在竞谈截止期结束后60天内有效。在原定竞谈有效期结束之前，如出现特殊情况，采购机构可以书面形式提出延长竞谈有效期。预成交单位在竞谈有效期内收回其竞谈书，其保证金将被没收。

7．投标保证金

7．1投标保证金是为保护采购机构免遭因竞谈供应商的行为而蒙受的损失，采购机构在因竞谈供应商的行为而受到损害时，可没收竞谈供应商的投标保证金。

7．2未能按要求提交保证金的竞谈书，将被视为不响应而予以拒绝。

7．3未成交的竞谈保证金将在谈判会后当场退还(无息)。

7．4成交供应商的投标保证金，在按要求签订合同协议后自动转作履约保证金。

7．5如有下列情况，将被没收投标保证金

7．5．1竞谈供应商在竞谈有效期内撤回其竞谈书；

7．5．2竞谈供应商未按规定时间参加竞谈；

7．5．3成交供应商未能按规定签订合同；

8．竞谈书的签署

8．1竞谈书需编制正本一份、副本二份，并标明“正本”和“副本”。

正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

8．2竞谈书的正副本需打印或规范填写，不得涂改。并加盖竞谈供应商公章。

五、竞谈书的递交

9．竞谈书的密封和标志

9．1竞谈书正副本应密封在信封内，注明“正本’’和“副本”。

9．2外封应写明采购项目名称、编号等，标明谈判会日期，并由法人签字和加盖竞谈供应商公章。

10．竞谈截止期

除因特殊原因延长谈判会时间的，竞谈供应商按谈判邀请函规定的时间提交竞谈书。采购机构不接收逾期的竞谈书。

11．竞谈书的修改与撤回

11．1竞谈供应商递交竞谈书后，在竞谈截止期之前，可书面形式向采购机构递交修改的通知。竞谈截止期后不能更改竞谈书。

11．2除特殊原因不得撤回其竞谈书。竞谈书的撤回必须经过采购机构书面许可，否则其竞谈保证金将被没收。

六、谈判会

12．谈判会

采购机构于规定时间和地点举行谈判会，所有参加竞谈供应商法定代表人或授权代表必须按时参加会议，不得缺席。否则，因此而产生的后果自行承担。谈判单位代表应签到，以证明其出席谈判会议。

七、评定

13．谈判过程保密

13．1谈判会开始后，直至宣布成交单位之前，凡属审查、澄清、评价和比较的有关资料信息，均不应向竞谈供应商或其他无关人员透漏。

13．2谈判过程中，谈判单位对有关人员施加任何影响，都将导致取消投标资格。

14．谈判文件的评价与比较

14．1本项目实行以竞价为主的综合评定法。

14．2谈判小组通过对参加竞谈供应商的综合实力、竞谈报价、采购工期、质量标准、质何承诺、社会信誉及近期业绩等综合评价。

八、授予合同

15．合同授予标准

采购机构把合同授予实质上响应谈判文件，合理价格、质量保障、工期符合要求等综合评定最优的竞谈供应商。

16．成交通知书

确定成交供应商后，采购机构将以书面形式通知。《成交通知书》是合同的组成部分。

17．合同协议书和签署

成交供应商按成交通知书规定，由法人代表或授权代表与采购人签订合同。

第二部分  合同部分

合同协议书(格式)

## 淮北师范大学XX采购合同

项目名称：

项目编号：

财政编号：

买  方：淮北师范大学                    电话：0561-3802143

卖  方：                                电话：

买方通过招标投标活动，经评标委员会的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、货物、服务的名称、技术规格和数量

本合同所采购货物、服务的名称、技术规格和数量在卖方投标书“供货及投标报价表”中有明确规定。

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本项目招标文件及答疑、更正公告；

（2）本项目中标公告；

（3）卖方提交的投标书及书面承诺函；

（4）补充协议。

3、合同金额

根据招标文件要求及卖方承诺，本合同的总金额为   元(人民币大写：  ),分项价格在卖方投标书的投标报价表中有明确规定。

4、付款条件

采购项目完成后，由买方按申报的资金支付方式，在 30 个工作日内向卖方支付合同价款。

5、项目完成时间

卖方应于合同签字生效后开始计算的50日内（2016 年  月 日前）， 完成所有设备的供货、安装、调试和验收工作。

6、合同生效

本合同一式四份，经买卖双方授权代表签字盖章后立即生效。

买    方：淮北师范大学               卖    方：

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：     年  月  日           日    期:    年  月  日

第三部分 竞谈书(格式)

- 竞谈报价函

：

- 根据已收到的采购编号为                    的竞谈文件已收悉，我单位经考察现场和研究上述谈判文件后，我方愿以人民币

元（￥              元）的总价，按上述文件的条件完成该项目的全部工作内容，并授权(姓名)（职务）为全权代表，参加有关谈判活动。

2．一旦我方成交，我方保证在签订合同后，     日内完成该项目。本次投标的项目负责人为：             。

3．我方同意所递交的竞谈书在竞谈有效期内有效，在此期间内我方的竞谈有可能成交，我方将受此约束。

4．除非另外达成协议并生效，成交通知书和本竞谈书将构成约束双方的合同部分。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞谈有关的一切数据或资料。

6．我方完全理解并同意放弃对谈判文件有不明及误解的权利。

竞谈供应商：(盖章)                  开户银行：

法定代表人：(签章)                  银行帐户：

委托代理人：(签章)                  电话：

年   月   日

二、报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）                 授权人：（签字）

技术指标响应表：

| 序号 | 名称 | 采购技术规格 | 报价技术规格 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）                  授权人：（签字）

年   月   日

二、授权委托书

本书权委托书声明：我         (姓名)系             (竞谈供应商名称)的法定代表人，现授权委托       (姓名)为本项目代理人，以本公司的名义参加                  (采购机构)的竞谈活动。代理人在谈判、评定、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

竞谈供应商(盖章)：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           职务：

日期：   年  月  日

- 辅助资料

公司简介，项目负责人简历、营业执照、项目负责人证书、近两年来工作业绩(合同及各种奖励和其他证书)及其他竞谈供应商的资料。

第五部分  竞谈办法

第一章  总则

第一条：为了做好本次采购竞谈评定工作，采购人将成立由业主(1人)、技术专家(2人)组成的谈判小组(共3人)，在校纪委、审计处等有关部门的监督下负责本次谈判采购项目的评定工作。

笫二条：谈判小组应按照“全面衡量、综合评价、实事求是、关注质量、价格从优”的原则，客观公正地评价参加本次谈判采购项目的竞淡供应商所提供的商务标、技术标、工期及报价等对谈判文件的响应程度。

第三条：本次竞谈不设标底，设最高投标限价。

第二章  竞谈程序和方法

资格评审、响应性评审表

| 条款 | 评审因素 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 评审 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 完全符合 |
|  | 供应商具有独立法人资格、具有税务登记证、组织机构代码证 | 合法有效 |
|  | 具有良好的商业信誉 | 合法有效 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 合法有效 |
|  | 投标人为节能产品研发、生产及相应工程施工行业公司企业，并具备相应资质； | 完全符合 |
|  | 投标人有近年来实施空调节能监管系统方面工程的业绩。 | 合法有效 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，没有被暂停业务，没有处于被责令停业；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；没有重大质量问题。 | 完全符合 |
|  | 不接受联合体投标。 | 完全符合 |
| 响应 性评 审 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  | 投标文件格式 | 符合第四部分竞谈书(格式)的要求 |
|  | 竞标报价 | 报价不得等于或高于最高竞标限价 |
|  | 工期 | 响应前附表要求 |
|  | 投标保证金 | 是否提交了投标保证金（核验收据） |

注：只有全部通过以上资格评审、响应性评审内容的才可进行下一步竞谈。

第三条：竞谈工作于谈判开标会结束后立即开始。谈判小组首先应认真阅读谈判文件，熟悉谈判文件的要求。同时对本次谈判采购项目及本次竞谈供应商等有一定的了解。

第四条：谈判小组就以上信息对本项目的评定办法进行认真的审核，广泛相互听取各专家的评审意见和建议，使竞谈办法得以补充和完善。

第五条：谈判小组成员依据谈判文件的要求，对所有竞谈供应商提交的竞谈书进行初步审核，了解其对谈判文件是否作出了实质性响应，并重点把握以下几点：

(一)竞谈供应商是否具备竞谈资格，检查竞谈供应商的营业执照、资质证书、授权委托书等，凡不响应谈判文件要求的且不具备独立法人资格或与采购人、采购机构有利害关系的单位均不具备详评资格。

(二)检查投标保证金。主要检查保证金的形式、金额及时间，有效期是否满足谈判文件的要求。

(三)审查竞谈书的编制情况，是否按照谈判文件的要求规范编制。

第六条：评审小组对参加投标的供应商进行响应性评审。

第七条：谈判小组对通过响应性评审的投标人进行竞争性谈判。

第八条：谈判小组可以要求竞谈供应商就竞谈书中含糊不清或不一致之处进行澄清和解释，但所有澄清或解释均须以书面的方式进行或作现场记录。

第九条：竞谈程序：本次采购项目评审采用三步评审法：第一步：所有参加竞谈的供应商公开报价。第二步：评审小组对参加投标的供应商进行资格评审、响应性评审，审查投标文件是否响应竞谈文件的要求。第三步：进行竞争性谈判（单独竞谈），直到选择到在货物质量、工期、价格等方面全面满足业主方要求的供应商。