淮北师范大学相山校区

综合实验楼消防设施维修

招标文件

www. chnu.edu.cn

项目名称: 淮北师范大学相山校区综合实验楼消防维修

项目编号: 2014hbxy022

淮北师范大学滨湖校区建设办公室

二○一四年七月

第一章  招标邀请

根据学校工作安排，暑期对相山校区综合实验楼（不含南楼生物学院楼）进行改造。现对该楼消防设施维修进行招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

本招标采用公开招标形式，招标结果经淮北师范大学招标领导小组批准后通知中标单位，中标单位在约定时间内到淮北师范大学签订施工合同。

一、招标内容：综合实验楼消防设施维修。根据维修要求，投标人应对现场详细考察，提供维修方案，深度须达到施工图标准，并据此报价。

鉴于本工程已使用多年，且施工时变更较多，原图纸参考价值不高，招标人不提供原消防设计图纸。

现场查看联系人李老师（13305613838）。

二、投标人资质要求

1、具有独立的企业法人资格；

2、资质要求：消防施工三级以上（含三级）资质；

三、投标截止时间：2014年7月27日16:00

四、开标时间及地点：2014年7月27日16:00。淮北师范大学滨湖校区综合楼211室。请各投标人按时参加开标会。

五、答疑的有关规定：凡对本次招标提出询问，请以电子邮件的形式于2014年7月24日前与淮北师范大学李老师联系。电话：3802446，传真：0561-3801121,邮箱：2233538963@qq.com。招标人认为确需答复的问题或需要补充的问题将于2014年6月11日在淮北师范大学网站（网址：http://www.chnu.edu.cn/）主页面“通知公告”栏中公告。

第二章  招标文件内容

一、工程概况及设计方案要求

1工程概况：本建筑原功能主要为教学用房，兼顾办公、教辅、实验功能。现全部调整为办公用房。目前除消防工程外其他改造正在实施中。

2、维修方案要求：按照房屋使用功能调整要求及现场消防设施现状，投标人提出维修方案。方案必须保证满足改造后的消防要求：

2.1消防泵运转正常；

2.2消防栓箱内的配置（水带、枪头、卡件、灭火器等）正常使用；

2.3火灾报警系统：走廊烟感系统、消防栓箱内手动控制系统、控制柜运行正常；

2.4 应急灯、疏散指示灯按原状修复。

二、施工及验收要求：

施工、验收执行国家及行业现行施工、验收规范，施工所用材料及设备按照有关规定执行。

三、投标报价要求

1、投标人根据其方案（设计图纸）编制工程量清单，主要材料及设备应在清单特征描述中注明品牌、型号及技术参数等。

2、投标人在计算工程量时不得少算、漏算、过量多算。少算、漏算部分在决算时不予调整；多算部分工程量在决算时予以扣除。其他工程量调整情况按照有关规定执行。

3、投标人据其工程量清单进行报价，报价采用综合单价法。

4、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项费用金额的总和，是完成招标工程范围内全部内容的费用，以及为完成招标工程内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务等所需的全部费用。投标人报价清单中所报的综合单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括该项目的成本、劳务、运输、管理、安装、集成、调试、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5、投标人在填报综合单价和合价时，每一项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报综合单价和合价的工程项目，视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价和合价内，在项目施工后，招标人将不予支付。

四、工期及售后服务要求

1、投入使用时间为2014年8月25日。请投标单位根据进度要求自报工期，并在施工时主动与工程总包单位协调，服从总包单位的进度安排。

2、售后服务承诺：质保期两年。其他承诺投标人自报。

五、投标书要求

1、维修方案作为投标书的一部分，单独密封并加盖单位公章，连同投标书一起递交。

2、投标书要求一正二副，密封并加盖单位及法人公章。

3、投标书中各种证件复印件上要加盖单位公章。证件包括但不限于授权委托书、营业执照、资信情况、资质证明文件、产品合格证及检验报告等。

六、开标、评标及确定中标人

1、招标人按照前述规定时间、地点组织专家对各投标人维修方案、投标书进行综合评价。先对维修方案进行评审，方案合格后再进入商务标评审。如有需要，招标人有权对投标人维修方案提出优化意见，并要求投标人对修改部分现场报价。最终选定一家中标单位和一家中标备选单位。

2、在规定的时间内，由淮北师范大学与中标人签订合同。

七、合同有关条款

（一）采用固定价合同。

（二）工程价款支付：

本工程不拨付预付款。项目内容施工完成，系统调试合格后7日内付合同价款的95%；余款作质量保证金待质保期满后30日内付清（不计利息）。

（三）工程保修期

系统及设备质量保证期两年。

（四）工程决算

1、工程量的调整：建设单位提出调整所引起的工程量的增减，结算时按实调整，其余均不调整。

2、对于新增工程，其综合单价按下列办法确定；

（1）有相同的综合单价，变更增减的工程量价款，按原综合单价执行；

（2）有相似的综合单价，变更增减的工程量价款，参照相似的综合单价执行；

（3）没有相同或相似的综合单价，由施工方或建设方工地代表提出，按照投标报价中的人工、机械、材料单价和相应的计取费率，重新组成综合单价。

（五）关于工程质量、工期的有关规定：

1、施工方在工程施工中所使用的所有器材、设备、线缆等材料必须符合国家、行业标准要求，必须为优等品。材料、设备等到场后必须经建设单位验收，合格后才能使用；如出现不合格现象，施工单位应无条件更换产品或整改直至合格，工期不得顺延。

2、工期每逾期一天，对施工方征收5000元/天的违约金；如超过10天，除以上违约金外，扣除施工单位全部履约保证金，且建设单位有权单方面终止本合同，损失由施工单位承担。

八、其他

1、投标人在递交投标文件时交投标保证金人民币10000元。投标保证金采用现金形式，连同招标文件一同缴纳。未中标的投标人的保证金当场退还；中标备选的投标人的保证金，在合同签订后无息退还；中标人的投标保证金自动转为履约保证金，项目验收合格后无息退还。中标单位如无正当理由不签订合同或拖延签订合同的，招标单位有权中止中标单位的中标资格并没收其投标保证金；中标单位不履行投标承诺的，履约保证金不予退还。

2、标书评审费：中标人现金缴纳标书评审费人民币3000元。

淮北师范大学滨湖校区建设办

2014年7月22日