淮北师范大学滨湖校区开水房租赁经营招标文件

为满足淮北师范大学滨湖校区师生饮用水需求，现对开水房租赁经营进行公开招标，诚邀合格投标人参与竞标。

一、项目名称：淮北师范大学滨湖校区开水房租赁经营

二、标的概况：淮北师范大学滨湖校区位于安徽省淮北市烈山区沱河东路北侧。在校园内建设学生开水房，本着“服务学生、集中供水、节约环保、安全卫生”的原则，面向社会公开招标开水房租赁经营者。

1、开水房满足1.1万人开水供应需求。

2、所需设备由投标人配置并安装调试，其中包括原水储水设备一套（8-10吨），天然气开水炉4台（3000kg出水量/小时），相匹配的水净化处理设备一套，相匹配的废水回收储存设备一套等。

3、烧开水用水达到一级水处理标准，直饮水达到二级水处理标准。

三、投标须知

1、投标人资格：独立法人单位或具有完全民事行为能力的自然人。投标人注册资金必须在50万元以上（自然人以存单为据）。

2、租赁期限：10年（自2013年 8月 1日至2024年 7月31 日，其中第一年为建设和设备安装调试期，此期间不收租金）。

3、租金底价：年租金不低于2万元人民币。投标人根据市场情况自主报价（此项不作为评标主要因素），低于底价的为废标。费用一年一缴，必须于每年 7 月31日前缴清。

4、投标文件份数：要求一正两副。

5、投标文件内容：

（1）投标函

（2）资格证明文件（包括法人证明或自然人身份证明及资金证明等）

（3）设备清单、技术参数一览表

（4）服务方案及承诺

（5）投标保证金缴纳凭证

6、投标文件密封：密封袋上均应注明投标单位及招标项目名称并加盖公（私）章。

7、投标保证金：人民币壹万元整（在开标前一日16：00时前办理完毕）。保证金采用自带汇票或现金的形式。若以现金形式，请于开标当日随投标书携带。【单位名称：淮北师范大学；开户行名称：安徽省淮北市农行淮北师范大学支行；账号：6121 0104 0000 370（请注明用途为：滨湖校区学生开水房设备供货安装与经营投标保证金）】。如中标，投标保证金转为签约保证金，合同签订后冲抵租金。未中标的投标保证金在中标单位确定后3日内无息退还至其原账户。

投标人出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

①投标人撤回其投标文件的；

②投标人不遵守招投标规定，影响招标正常进行的；

③中标人无正当理由拒绝签订合同或拖延签订合同的。

8、投标文件递交截止时间、地点及联系方式：

截止时间：2013年4月 20 日 8时整；

递交地点：淮北师范大学滨湖校区管理办公室（淮北市烈山区沱河东路，滨湖校区综合北楼二楼综合科）；

联系人：杜老师；联系电话：3801286或15155526583。

9、开标时间、地点

时间：2013年 4月 20 日 9时整；

地点：淮北师范大学滨湖校区综合北楼二楼会议室；

请投标单位授权代表按时参加，逾期视为放弃投标资格。

10、评定标原则：选取对师生服务质量有最大保障、后期便于管理以及执行方案最优的投标人中标。

11、招标单位对中标和不中标的原因不作解释。

四、合同授予：在接到中标通知后，中标人5日内到淮北师范大学滨湖校区与招标人签订开水房租赁经营合同。合同主要内容为：

（一）发包人责权利：

1、负责提供开水用房（包括给排水、电气、燃气接口及弱电接口）及相应土建竣工图纸一套；

2、负责提供校园一卡通结算系统（每月结算1次）；

3、依照租赁经营合同对租赁经营者进行管理与服务；

4、在滨湖校区第一期工程范围内，发包人不再批设相同经营项目；

5、对承租方废水箱内的废水集中利用，使用过程中产生的费用由发包人自理。回收利用废水不向承租人支付费用。

（二）承租人责权利：

1、负责完成开水房设备购置安装调试，如需装修，装修方案需经学校同意且不得破坏建筑物主体结构及外观形象，费用自理。

2、做好必要证照办理、人员招聘与培训等工作，具备营业条件。2014年 8 月 1日前应正式营业。

3、饮用水（含直饮水）质量符合国家卫生安全相关标准，并确保及时供应。

4、遵守法律、法规，诚信经营，除接受政府有关部门的监督、管理外，还应遵守学校有关安全、卫生、稳定、秩序等方面的管理规定。否则，视为承租人违约，发包人有权收回房屋。在经营期间所产生的一切债权债务、饮水安全、人身伤害及劳资纠纷等均由承租人负责，并承担相应法律责任。

5、经营范围仅限于学生开水（含直饮水）供应。不得转包，不得出店经营，不得超范围经营，不得在店铺外设置广告、宣传标牌，不得自采地下水。

6、实行自主经营、自负盈亏；

7、履行租赁经营合同，及时缴纳租金、水电费、物业费、一卡通维护费等。水电费按学校管理部门制定的收费标准（即供校价格加校内损耗），在发包方提供的自来水接驳口及电接口设置计量表；物业费按开水房占地面积计算，每平方每月0.2元；校园一卡通系统维护费按通过校园一卡通系统结算款额0.2%收取。以上均按月缴纳，直接扣除。

8、承租人在租赁期间应合理使用并爱护房屋及其附属设施，保证房屋及其附属设施处于正常的状态。因使用不当造成房屋及其附属设施损坏的，由承租人负责恢复到正常状态。

9、到期如未签订续租合同，本次租赁期满后10日内，承租人无条件清空场地内的设备和物品，并办理移交手续。否则，发包人有权单方面收回房屋，由此造成的一切损失均由承租人承担。

10、开水房管理要求

（1）每天供水3次（早、中、晚各一次），每次供水时间不少于2小时。寒暑假应保证留校学生需求。

（2）除非不可抗力因素外，不得停业，否则将予以相应处罚。

（3）开水、直饮水等应符合国家卫生标准要求。

（4）收费标准：通过校园一卡通收费系统刷卡按流量收费，开水及直饮水以不超过0.1元/升为标准。未经招标人同意，不得随意调整收费标准。

未尽事宜及具体细节等在租赁合同中协商确定。

五、其他有关规定

1、招标答疑：凡对本次招标提出询问，请于2013年 4 月 19日18:00前与淮北师范大学滨湖校区管理办公室杜老师联系，电话：0561-3801286，手机：15155526583。

2、评审费：中标人在签订合同前缴纳评审费人民币3000元。

3、未尽事宜按相关法律规定执行。

淮北师范大学滨湖校区管理办公室

二Ｏ一三年四月十五日

附件：滨湖校区一期茶炉房总平面图及平面布置图