竞标文件编号：HBSD-201603001

淮北师范大学实验桌项目采购

竞

争

性

谈

判

文

件

招 标 人： 淮北师范大学国有资产管理处 （盖章）

日    期：二0一六年三月九日

谈判文件构成

- 竞谈公告

# 前附表

C．第一部分  竞谈供应商须知

一、总则

二、谈判文件说明

三、竞谈报价及说明

四、谈判文件的编制

五、谈判文件的递交

六、谈判会

七、评定

八、授予合同

D．第二部分  合同部分合同协议书(格式)

E．第三部分  谈判工程范围及要求

F．第四部分  竞谈书(格式)

一、竞谈函

二、授权委托书

三、具有竞谈报价的竞谈报价表

四、辅助资料

五、重点说明

G． 第五部分《竞谈办法》

A  淮北师范大学实验桌采购竞谈公告

竞标编号：HBSD-201603001

淮北师范大学实验桌项目采购，现就该项目采用竞谈方式选择供应商，欢迎符合条件的供应商前来竞标,具体内容如下：

一、项目名称：淮北师范大学实验桌采购

二、项目概况：本项目共有实验室桌、实验室等、屏风电脑桌、屏风工作台共4种，一个包。

三、数量规格及要求：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室桌 | 外型：长2米，宽0.75米，高0.85米。（具体：柜子底下加承重钢架，柜子下面加两个支撑脚） 电源说明:电源插座为86型220V-10A多功能五孔插座（3个为一组）,插座盒为PVC防腐蚀材质,靠背1/3处放置一套（每桌两套），导线为4平方线.导线与插座均为名牌产品。 调节角说明:为适应地面平整柜体底部设有为M8螺竿塑料调节脚4只. 滑轨说明:抽屉导轨为三节超静音高档滑轨. 铰链说明:柜门铰链采用气压泵缓冲型高档铰链. 把手说明:抽屉及柜门把手采用PVC一字隐形抗腐蚀实验室专用把手. 台面说明:采用25mm厚三聚氰胺台面,边缘为弧形. 框架说明: 采用40*60镀锌方管焊接成型,方管壁厚1mm, 表面喷涂75-80um户外抗腐蚀环氧树脂粉体. 柜体(含门）说明:采用16mm E1环保级优质三聚氢氨板 （招标时提供各部件材质小样，其他细节问题，中标单位与使用方协商） | 114 |
| 2 | 实验室凳 | 防静电PU圆面，尺寸：椅座约Ø380mm。高度范围：500-600mm。碳钢镀铬五星脚，加固定脚踏 | 48 |
| 3 | 屏风电脑桌 | 要求：桌面以上，前、左、右要求有30cm隔断 外型：长2米，宽0.75米，高0.85米。桌面：采用采用25mm厚三聚氰胺台面，边缘为弧形。材质：优质铝合金框架 铝合金厚度（0.035米）铝合金壁厚（0.002米） 电脑桌包含网线，电源插座，导线，导线为4平方线.导线与插座均为名牌产品。 （招标时提供各部件材质小样，其他细节问题，中标单位与使用方协商） | 24 |
| 4 | 屏风工作台 | 1、规格尺寸：长（1.4米）宽（1.2米）高（1.2米） 2、材质：优质铝合金框架 铝合金厚度（0.035米）铝合金壁厚（0.002米） 台面优质MFC（三聚氰胺）环保双面板饰面（厚度0.025米） 3、配件：活动柜（一屉一柜门）带锁、主机架、键盘架 4、颜色：烟灰色 5、其他要求：踢脚线能穿电源线、网线并安装五孔插座2个；包含电源线网线布设，导线为4平方线.导线与插座均为名牌产品。 6、数量：16套 （招标时提供各部件材质小样，其他细节问题，中标单位与使用方协商） | 16 |

三、交货期：合同签定后30日历天；

四、投标人资格要求：

1、供应商应具有独立法人资格；

2、具有税务登记证、组织机构代码证；

3、具有良好的商业信誉；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收；

6、具备良好的产品供应和售后服务的保障能力；

7、参加政府采购活动前三年内，没有被暂停业务，没有处于被责令停业；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；没有重大质量问题。

8、不接受联合体投标。

五、竞标文件的获取：

凡有意参加投标者，关注淮北师范大学网站，自行下载本项目竞标文件。

六、开标时间及地点：时间2016年3月 16日2：30，地点：淮北师范大学行政办公楼二楼会议室。

七、公告发布：本公告在淮北师范大学校园网发布。

八、联系方式

淮北师范大学国有资产管理处 张老师：0561-3802143

淮北师范大学

二〇一六年三月十日

B.                         前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞标人 | 名称：淮北师范大学 联系人：董继军13505666658 |
| - 2 | - 竞标代理机构 | - 无 |
| 3 | 项目名称 | 淮北师范大学实验桌采购 |
| 4 | 采购内容 | 见“竞谈公告”中的数量及规格要求 |
| 5 | 标包划分 | 一个标包 |
| 6 | 交货期 | 合同签订后 30个日历天 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 供应商人资格要求 | 1、供应商应具有独立法人资格； 2、具有税务登记证、组织机构代码证； 3、具有良好的商业信誉； 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 5、有依法缴纳税收； 6、具备良好的产品供应和售后服务的保障能力； 7、参加政府采购活动前三年内，没有被暂停业务，没有处于被责令停业；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；没有重大质量问题。 8、不接受联合体投标。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：现金 投标保证金金额：壹万元整（人民币）随投标文件一并交纳。 保证金的退还方式： 未中标投标人当场退还。 |
| 11 | 竞标范围 | 见竞谈公告 |
| 12 | 投标人提出问题的递交形式、截止时间 | 投标截止时间2016年3月16日前发送至ahhb110@163.com（加盖公章的纸质版扫描件，同时发送电子版） |
| 13 | 竞标文件澄清、修改的发布形式、时间 | 形式：网络发布；时间：法律规定时间前 竞标文件的澄清、修改将在淮北师范大学校园网发布。注：所有潜在投标人有义务在网上自行查询本项目的答复、变更、补疑等内容，无需以书面形式回复，如因投标人未能及时查询而造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 14 | 投标有效期 | 投标截止日后 60 天 |
| 15 | 投标文件份数 | 正本 1 份，副本 2 份 |
| 16 | 封套上写明 | 竞标人名称： (项目名称)投标文件 投标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 17 | 投标文件递交 | 递交起止时间： 2016 年 3 月 16 日 2：30 时 地点：淮北师范大学行政办公楼二楼会议室 |
| 18 | 开 标 | 时间：2016 年 3 月 16 日 2：30 时 地点：淮北师范大学行政办公楼二楼会议室 |
| 19 | 评标办法 | 竞争性谈判 |
| 20 | 开标程序 | 密封情况检查：各投标人检查其投标文件是否密封完好； 开标顺序：递交投标文件的逆顺序； |
| 21 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人，专业评委2人，业主评委1人。 评标专家确定方式：从学校挑选相同或相近专业人员。 |
| 22 | 是否授权评标委员会确定中标人 | - 是 - √否 |
| 23 | 履约担保 | 履约保证金金额：壹万元人民币。 履约保证金缴纳方式：投标保证金在中标后自动转作履约保证金 |
| 24 | 中标公示地点 | 形式：网络发布；时间：法律规定时间 发布网站：淮北师范大学校园网 |
| 25 | 最高限价 | 19.83万元； |
| 26 | 特别提示1 | 在公示期内，对评标委员会推荐的中标候选人，如发现存在违法、弄虚作假、业绩不实、有挂靠嫌疑或无承担本项目能力的，采购人将取消其中标资格，投标保证金及信誉保证金不予退还，并记入诚信档案，1-3年内禁止在淮北师范大学加任何竞标采购活动。 |
| 27 | 特别提示2 | 竞谈报价包含竞标评审费，由中标人在领取中标通知书时交至招标人。 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 中标服务费用：5000元。 |
| 28 | 特别提示3 | 公示期满无异议后3个工作日内，中标人应完成领取中标通知书、与采购人签订合同等事宜，逾期未完成以上手续的视为自动放弃，没收投标保证金，重新选择供应商。 |

谈判文件说明

一、竞争性谈判采购程序

1．发出竞争性谈判公告

2．编制谈判文件

3．接受报名及发售谈判文件

4．组织谈判、评审和确定供应商

5．签订采购合同

6．验收及结算

二、谈判会程序

1．宣布谈判会开始、介绍参会人员

2．介绍参会竞谈供应商

3．请参会领导讲话

4．宣布评审办法

5．确定谈判顺序

6．谈判小组与供应商单独谈判

7．休会、谈判小组评审

8．宣布评审结果（评审结果在淮北师范大学校园网公示三日）

C              第一部分  竞谈供应商须知

一、谈判文件

1．谈判文件的内容

1．1本谈判文件包括下列文件及要求等材料：

(详见前“谈判文件构成”)

1．2竞谈供应商应认真阅读谈判文件中所有条款、规定和要求。如果竞谈供应商的竞谈书不符合谈判文件的要求，责任由竞谈供应商自负。实质上不响应谈判文件的竞谈书将被拒绝。

2．谈判文件的解释

要求澄清谈判文件的竞谈供应商应以书面形式向采购机构提出，采购机构将以书面形式予以答复，答复将发给所有购买谈判文件的竞谈供应商。

3．谈判文件的修改

3．1在竞谈截止期之前，采购机构可以用补充通知或说明的方式修改谈判文件，其构成谈判文件的组成部分，与谈判文件具同等约束力。补充以书面方式发给所有竞谈供应商，竞谈供应商接收后以书面形式予以确认。

3．2由于补充的影响，采购机构可以酌情延长竞谈截止期。

二、竞谈报价说明

4．竞谈价格

4．1竞谈价格

4．1．1除合同另有规定，所报的单价和总价，以及报价汇总表中的价格应包括货物安装到位可以正常使用的各项应有费用。

4．1．2本谈判项目实行总价承包。

4．2固定价格合同

4．2．1竞谈供应商所报价款(谈判最终价款)在谈判文件要求范围内合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4．2．2竞谈供应商应对实验室因素做出充分考虑，合同执行期间除非数量变更外，合同价款不再增加。

三、竞谈书的编制

5、竞谈书的组成

5.1、竞谈函

5.2、授权委托书

5.3、具有竞谈报价的竞谈报价表

5.4、辅助资料

6．竞谈有效期

竞谈书应在竞谈截止期结束后60天内有效。在原定竞谈有效期结束之前，如出现特殊情况，采购机构可以书面形式提出延长竞谈有效期。预成交单位在竞谈有效期内收回其竞谈书，其保证金将被没收。

7．投标保证金

7．1投标保证金是为保护采购机构免遭因竞谈供应商的行为而蒙受的损失，采购机构在因竞谈供应商的行为而受到损害时，可没收竞谈供应商的投标保证金。

7．2未能按要求提交保证金的竞谈书，将被视为不响应而予以拒绝。

7．3未成交的竞谈保证金将在谈判会后当场退还(无息)。

7．4成交供应商的投标保证金，在按要求签订合同协议后自动转作履约保证金。

7．5如有下列情况，将被没收投标保证金

7．5．1竞谈供应商在竞谈有效期内撤回其竞谈书；

7．5．2竞谈供应商未按规定时间参加竞谈；

7．5．3成交供应商未能按规定签订合同；

8．竞谈书的签署

8．1竞谈书需编制正本一份、副本二份，并标明“正本”和“副本”。

正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

8．2竞谈书的正副本需打印或规范填写，不得涂改。并加盖竞谈供应商公章。

五、竞谈书的递交

9．竞谈书的密封和标志

9．1竞谈书正副本应密封在信封内，注明“正本’’和“副本”。

9．2外封应写明采购项目名称、编号等，标明谈判会日期，并由法人签字和加盖竞谈供应商公章。

10．竞谈截止期

除因特殊原因延长谈判会时间的，竞谈供应商按谈判邀请函规定的时间提交竞谈书。采购机构不接收逾期的竞谈书。

11．竞谈书的修改与撤回

11．1竞谈供应商递交竞谈书后，在竞谈截止期之前，可书面形式向采购机构递交修改的通知。竞谈截止期后不能更改竞谈书。

11．2除特殊原因不得撤回其竞谈书。竞谈书的撤回必须经过采购机构书面许可，否则其竞谈保证金将被没收。

六、谈判会

12．谈判会

采购机构于规定时间和地点举行谈判会，所有参加竞谈供应商法定代表人或授权代表必须按时参加会议，不得缺席。否则，因此而产生的后果自行承担。谈判单位代表应签到，以证明其出席谈判会议。

七、评定

13．谈判过程保密

13．1谈判会开始后，直至宣布成交单位之前，凡属审查、澄清、评价和比较的有关资料信息，均不应向竞谈供应商或其他无关人员透漏。

13．2谈判过程中，谈判单位对有关人员施加任何影响，都将导致取消投标资格。

14．谈判文件的评价与比较

14．1本项目实行以竞价为主的综合评定法。

14．2谈判小组通过对参加竞谈供应商的综合实力、竞谈报价、采购工期、质量标准、质何承诺、社会信誉及近期业绩等综合评价。

八、授予合同

15．合同授予标准

采购机构把合同授予实质上响应谈判文件，合理价格、质量保障、工期符合要求等综合评定最优的竞谈供应商。

16．成交通知书

确定成交供应商后，采购机构将以书面形式通知。《成交通知书》是合同的组成部分。

17．合同协议书和签署

成交供应商按成交通知书规定，由法人代表或授权代表与采购人签订合同。

第二部分  合同部分

合同协议书(格式)

## 淮北师范大学XX设备采购合同

项目名称：

项目编号：

财政编号：

买  方：淮北师范大学                    电话：0561-3802143

卖  方：                                电话：

买方通过招标投标活动，经评标委员会的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、货物、服务的名称、技术规格和数量

本合同所采购货物、服务的名称、技术规格和数量在卖方投标书“供货及投标报价表”中有明确规定。

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本项目招标文件及答疑、更正公告；

（2）本项目中标公告；

（3）卖方提交的投标书及书面承诺函；

（4）补充协议。

3、合同金额

根据招标文件要求及卖方承诺，本合同的总金额为   元(人民币大写：  ),分项价格在卖方投标书的投标报价表中有明确规定。

4、付款条件

采购项目完成后，由买方按申报的资金支付方式，在  个工作日内向卖方支付合同价款。

5、项目完成时间

卖方应于合同签字生效后开始计算的  日内（      年  月 日前）， 完成所有设备的供货、安装、调试和验收工作。

6、合同生效

本合同一式四份，经买卖双方授权代表签字盖章后立即生效。

买    方：淮北师范大学               卖    方：

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：     年  月  日           日    期:    年  月  日

第三部分 竞谈书(格式)

- 竞谈报价函

：

- 根据已收到的采购编号为                    的竞谈文件已收悉，我单位经考察现场和研究上述谈判文件后，我方愿以人民币

元（￥              元）的总价，按上述文件的条件完成该项目的全部工作内容，并授权(姓名)（职务）为全权代表，参加有关谈判活动。

2．一旦我方成交，我方保证在签订合同后，     日内完成该项目。本次投标的项目负责人为：             。

3．我方同意所递交的竞谈书在竞谈有效期内有效，在此期间内我方的竞谈有可能成交，我方将受此约束。

4．除非另外达成协议并生效，成交通知书和本竞谈书将构成约束双方的合同部分。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞谈有关的一切数据或资料。

6．我方完全理解并同意放弃对谈判文件有不明及误解的权利。

竞谈供应商：(盖章)                  开户银行：

法定代表人：(签章)                  银行帐户：

委托代理人：(签章)                  电话：

年   月   日

二、报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）                 授权人：（签字）

技术指标响应表：

| 序号 | 名称 | 采购技术规格 | 报价技术规格 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）                  授权人：（签字）

年   月   日

二、授权委托书

本书权委托书声明：我         (姓名)系             (竞谈供应商名称)的法定代表人，现授权委托       (姓名)为本项目代理人，以本公司的名义参加                  (采购机构)的竞谈活动。代理人在谈判、评定、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

竞谈供应商(盖章)：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           职务：

日期：   年  月  日

- 辅助资料

公司简介，项目负责人简历、营业执照、项目负责人证书、近两年来工作业绩(合同及各种奖励和其他证书)及其他竞谈供应商的资料。

第五部分  竞谈办法

第一章  总则

第一条：为了做好本次采购竞谈评定工作，采购人将成立由业主(1人)、技术专家(2人)组成的谈判小组(共3人)，在校纪委、审计处等有关部门的监督下负责本次谈判采购项目的评定工作。

笫二条：谈判小组应按照“全面衡量、综合评价、实事求是、关注质量、价格从优”的原则，客观公正地评价参加本次谈判采购项目的竞淡供应商所提供的商务标、技术标、工期及报价等对谈判文件的响应程度。

第三条：本次竞谈不设标底，设最高投标限价。

第二章  竞谈程序和方法

资格评审、响应性评审表

| 条款 | 评审因素 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 评审 | 营业执照（副本） | 合法有效 |
|  | 税务登记证（副本） | 合法有效 |
|  | 组织机构代码证（副本） | 合法有效 |
| 响应 性评 审 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  | 投标文件格式 | 符合第四部分竞谈书(格式)的要求 |
|  | 竞标报价 | 报价不得等于或高于最高竞标限价 |
|  | 工期 | 响应前附表要求 |
|  | 投标保证金 | 是否提交了投标保证金（核验收据） |

注：只有全部通过以上资格评审、响应性评审内容的才可进行下一步竞谈。

第三条：竞谈工作于谈判开标会结束后立即开始。谈判小组首先应认真阅读谈判文件，熟悉谈判文件的要求。同时对本次谈判采购项目及本次竞谈供应商等有一定的了解。

第四条：谈判小组就以上信息对本项目的评定办法进行认真的审核，广泛相互听取各专家的评审意见和建议，使竞谈办法得以补充和完善。

第五条：谈判小组成员依据谈判文件的要求，对所有竞谈供应商提交的竞谈书进行初步审核，了解其对谈判文件是否作出了实质性响应，并重点把握以下几点：

(一)竞谈供应商是否具备竞谈资格，检查竞谈供应商的营业执照、资质证书、授权委托书等，凡不响应谈判文件要求的且不具备独立法人资格或与采购人、采购机构有利害关系的单位均不具备详评资格。

(二)检查投标保证金。主要检查保证金的形式、金额及时间，有效期是否满足谈判文件的要求。

(三)审查竞谈书的编制情况，是否按照谈判文件的要求规范编制。

第六条：评审小组对参加投标的供应商进行响应性评审。

第七条：谈判小组对通过响应性评审的投标人进行竞争性谈判。

第八条：谈判小组可以要求竞谈供应商就竞谈书中含糊不清或不一致之处进行澄清和解释，但所有澄清或解释均须以书面的方式进行或作现场记录。

第九条：竞谈程序：本次采购项目评审采用三步评审法：第一步：所有参加竞谈的供应商公开报价。第二步：评审小组对参加投标的供应商进行资格评审、响应性评审，审查投标文件是否响应竞谈文件的要求。第三步：进行竞争性谈判（单独竞谈），直到选择到在货物质量、工期、价格等方面全面满足业主方要求的供应商。